Beladeplan TANK 1

A) Führerhaus

B) Linke Fahrzeugseite: Raum 1 + 3 + 5

C) Rechte Fahrzeugseite: Raum 2 + 4 + 6

D) Dach

| FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

A) FÜHRERHAUS

Einbau-Funkgerät

4x Handfunkgerät + 1 x Atemschutzsprechgarnitur

Handy

Div. Schlüsseln („Feuerwehrschlüsselbund“)

Orts- u. Hydrantenplan, Schreibzeug

Kleiner Gefahrenguthelfer

1 Überwurf „GRKDT TANK 1“

9 Warnwesten

3 Handscheinwerfer

Unter Sitzbank:

Hebeband 1t

Umlenkrolle 6t

Schäkel 1t

6 Feuerwehrgurte

Löschdecke

Warndreieck KFZ

Unter Sitzbank Atemschutz

Abschleppseil PKW

Decken

Trinkwasser

2 Taschenlampen

3 Atemschutzlampen

1 Winkerkelle

Nothammer

Wärmebildkamera und Reserve Akku ab Oktober

Absperrband

Klebeband

Warndreieck KFZ

Keile AS

Einwegschutzhandschuhe

2 Triopan-Faltsignale

Feuerwehrbeil

Trinkwasserflaschen

2 x Rauchvorhang (jeweils hinter Fahrer u. Beifahrersitz)

3 Atemschutzgeräte 300bar + 6 Reserveflaschen

Erkundungswerzeugtasche

Oberhalb d. Atemschutzgeräte:

6 Atemschutzmasken

2x Fluchthaube (Box)

1 Rettungsleine

B) LINKE FAHRZEUGSEITE

| RAUM 1 - Drehfach FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

Erste Hilfekoffer

Bolzenschneider

Fäustel

Feuerwehraxt

Schlägel

Geißfuß

Hacke kurz

2x Eisensäge

Bogensäge

2 Krampen

Hacke lang

Schachtdeckelheber

Schachthaken

Holzunterlage

Kettensäge-Kombikanister

RAUM 1 - hinter dem Drehfach

| Kippstange LKW FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

Brechstange

Unterflurhydrantenschlüssel

Standrohr

2 Gummischieber

Not-Rettungsset

Monitor RB6 (Wasserwerfer)

4 Schaufeln

2 Besen

E-Kettensäge  + Werkzeug + Reserve-Kette

Rettungssäge + Reserve-Ketten + Werkzeug + Kette nur für Holz

Schnittschutzhose

Bordwerkzeug

Tauchpumpen Mast T 12 + B-Absperrorgan

Trichter

1x Dichtmasse (Kübel)

Auffangwannen klein

Hochleistungslüfter/E21 230V

Brechwerkzeug (Force)

Müllsäcke

B) LINKE FAHRZEUGSEITE

| FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

RAUM 3

2 Schachtabdeckungungen

2 Arbeitsleinen

Kombischaumrohr S2/M2

Zumischer HLZ2

D Sauger

Wagenheber 12t

Abschleppseil LKW  + 2 Schäkel

2x C Schlauch

Sammelstück A 125/ 4xB

Verteiler B/CBC

C Hydroschild

B Stützkrümmer

Werkzeugtrage

5 Kanister APS LV 1/1 Schaummittel a 20l

2 Wasserrucksäcke

B) LINKE FAHRZEUGSEITE

| RAUM 5 FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

4 Sauger A125/2,10m

Übergangsstück Beregnungsanlage auf C

Schlauchbinden

3 Saugschlauchleinen

2 Radkeile

3 Hitzeschutzhauben

1 C Schlauch

3 Paar Hitzeschutzhandschuhe

3 B-Schläuche

2 C-Schlauchpakete Signalgelb 20m + C-Absperrorgan + C Hohlstrahlrohr

2x Schlauchtragekorb je 2 C-Schläuche 20m

3 Stk. A 125 Kupplungsschlüssel,

Übergangsstücke: 6 Stk  B/C,    C/HD,   2 Stk A 125/A 110,   A/B,

HD Kanalreiniger

Drahtschutzkorb

Verteiler B/CBC

Saugkorb A 125

Druckbegrenzungsventil

1 B-Verbinder

2 Blecheimer

3 Kupplungsschlüssel

1 Hydrantenschlüssel

1 C-Mehrzweckstrahlrohr

2 B-Strahlrohre

1 Hohlstrahlrohre

Handwaschset

C) RECHTE FAHRZEUGSEITE

RAUM 2

| Stativ FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

Flutlichtscheinwerfer

Verlängerungskabel 230V 7m

Kabeltrommel 230 V auf 3x 230 V

Kraftstoffkanister rot und gelb + Trichter

2x Kabeltrommel 400V 16A auf 1x16A 3x 230V

5x Verkehrsleitkegel

Be-und Entlüfter + Leichtschaumaufsatz + 2x Vorsatzflansch

PAE-Lutte (Drucklutte)

Stromerzeuger 14KVA

Abgasschlauch

1 LED-Akkuscheinwerfer

RAUM 4

| 2 Wathosen FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

Falteimer

Atemschutzsuchleine

Höhensicherungsgerät mit Fallschutz

Auffanggurt

2 Spirallutte a 5 m (für Be-u. Entlüfter)

2 Schnellanschlussschellen

A-Verbinder Beregnungsanlage

1 B Schlauch

1 C Schlauch

1 Kiste Chemie 3 Stiefel, 3Handschuhe, 3 Anzüge, 3 Einweganzüge

RAUM 6

| 4 HD Schläuche FH |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

7 B Schläuche

2 C Schläuche

2 HD Kupplungsschlüssel

1 A-Verbinder

1 B-Verbinder

1 Hydrantenschlüssel

2 P6 Löscher

1 KS 6 Löscher

2 Bioversallöscher

HD Strahlrohr

D) DACH

Schiebeleiter 2-teilig; 8m

4 Steckleiternteile je 2,66 m

Leiternbock

B-Spiralschlauch 2m/3m

2 Einreisshaken

2 Feuerpatschen

C-Löschlanze (Heunadel)

2 Ausräumhaken

4 Schlauchbrücken

Abgasschlauch LKW

Abschleppstange LKW